VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM

VIỆN NƯỚC, TƯỚI TIÊU VÀ MÔI TRƯỜNG

Nhiệm vụ: “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp” năm 2021

BẢN TIN TUẦN 1 THÁNG 8

DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC TỪ NGÀY 1/08 - 7/08/2021

Ranh giới hệ thống Bắc Hưng Hải

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2021

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM

VIỆN NƯỚC, TƯỚI TIÊU VÀ MÔI TRƯỜNG

Nhiệm vụ: “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp” năm 2021

BẢN TIN TUẦN 1 THÁNG 8

DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC TỪ NGÀY 1/08 - 7/08/2021

| CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương | CƠ QUAN THỰC HIỆN VIỆN NƯỚC, TƯỚI TIÊU VÀ MÔI TRƯỜNG |
| --- | --- |

Thông tin chung

Nhiệm vụ “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp” năm 2021 được Tổng cục Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và PTNT giao Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường thực hiện năm 2021. Trong năm 2021 quan trắc tại 12 vị trí, 9 đợt vào vào các tháng 2, 3, 4, 7 (mỗi tháng lấy 2 đợt) và tháng 8 (1 đợt) và dự báo 7 ngày tiếp theo. Báo cáo kỳ được đưa lên websites của Tổng cục Thủy lợi tại đại chỉ www.httl.com.vn và gửi cho các địa phương vùng dự án.

Báo cáo kỳ 17 là kết quả dự báo các thông số DO, BOD5 và NH4+ từ ngày 1/08 - 7/08/2021.

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2021

BẢN TIN TUẦN 1 THÁNG 8

DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC TỪ NGÀY 1/08 - 7/08/2021

1. Nhiệm vụ: “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp” năm 2021.

2. Ngày dự báo: 31/07/2021

3. Ngày cung cấp thông tin: 31/07/2021

4. Đơn vị thực hiện:	Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

5. Người cung cấp thông tin: PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương

6. Đơn vị nhận thông tin: Các đơn vị quản lý sử dụng nước trong hệ thống Bắc Hưng Hải

7. Vị trí dự báo và lấy mẫu quan trắc: 12 vị trí (bảng 1)

Bảng 1. Vị trí dự chất lượng nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải năm 2021

| TT | KH mẫu | Vị trí lấy mẫu | Địa điểm | Tọa độ | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BHH 1 | Cống Xuân Quan | Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên | N20058’19,3” E105055’10,7” | Kiểm tra nước sông Hồng trước khi chảy vào hệ thống BHH |
| 2 | BHH2 | Cống Xuân Thụy | Kiên Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội | N20058’13,7” E105056’58,1” | Kiểm tra nước sông Cầu Bây trước khi chảy ra sông Kim Sơn. Bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt, công nghiệp quận Long Biên và Gia Lâm. |
| 3 | BHH3 | Cầu Như Quỳnh | TT Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên | N20059’05,5” E105058’48,2” | Kiểm tra nước sông Đình Dù cấp cho SXNN và NTTS khu vực huyện Văn Lâm (Hưng Yên) và huyện Thuận Thành (Bắc Ninh - qua TB Như Quỳnh) bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt khu vực TT Như Quỳnh, nước thải các KCN: Như Quỳnh A, Như Quỳnh B và Tân Quang |
| 4 | BHH4 | Cống Kênh Cầu | Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên | N20055’40,7” E106000’29,0” | Kiểm tra nước sông Kim Sơn cấp cho SXNN và NTTS khu vực huyện Văn Giang và hạ lưu phía Bắc hệ thống. Bị ảnh hưởng của các nguồn thải khu vực Gia Lâm, Long Biên xả qua cống Xuân Thụy; Nước thải KCN Như Quỳnh từ sông Đình Dù ra sông Kim Sơn tại cầu Tăng Bảo |
| 5 | BHH5 | Cống Ngọc Đà | Thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên | N20058’58,2” E105058’38,7” | Kiểm tra nước kênh Kiên Thành tiêu ra sông Đình Dù. Bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt, công nghiệp khu Tân Quang, Như Quỳnh A, Phú Thụy, Trâu Quỳ. |
| 6 | BHH6 | Cống Ngọc Lâm | Xã Ngọc Lâm, Mỹ Hào, Hưng Yên | N20055’44,1” E106019’20,7” | Kiểm tra nước sông Cầu Lường trước khi chảy ra sông Kim Sơn. Bị ảnh hưởng bởi nước thải KCN Minh Đức, các doanh nghiệp ven sông Cầu Lường ở xã Ngọc Lâm, Xuân Dục, Bạch Sam (huyện Mỹ Hào, Hưng Yên). |
| 7 | BHH7 | Cống Phần Hà | Xã Bắc Sơn, Ân Thi, Hưng Yên | N20052’25,1” E106005’21,3” | Kiểm tra nước kênh Hồ Chí Minh trước khi chảy ra sông Kim Sơn. Bị ảnh hưởng bởi nước thải KCN Dệt may phố Nối, KCN Thăng Long 2, nước thải sinh hoạt và các doanh nghiệp dọc đường 5, làng nghề thu gom phế liệu Phan Bôi của xã Dị Sử (huyện Mỹ Hào, Hưng Yên). |
| 8 | BHH8 | Cống Bá Thủy | Trùng Khánh, Gia lộc, Hải Dương | N20058’27,8” E106014’36,1” | Nước sông Kim Sơn chảy vào sông Đình Đào, cấp nước tưới cho huyện Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, tỉnh Hải Dương |
| 9 | BHH9 | Cống Bình Lâu | P. Tân Bình, TP Hải Dương | N20055’44,1” E106019’20,7” | Nước thải TP Hải Dương khu vực nhà máy sứ, bệnh viện tỉnh HD chảy vào sông Kim Sơn. |
| 10 | BHH10 | Cống Cầu Cất | P. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương, Hải Dương | N20053’35,12” E106008’2,36” | Kiểm tra nước tiêu của TP. Hải Dương vào hệ thống |
| 11 | BHH11 | Cống An Thổ | Hà Thanh, Tứ Kỳ, Hải Dương | N20044’58,0” E106028’18,5” | Kiểm tra nước sông An Thổ cấp cho SXNN và NTTS vùng hạ du Ninh Giang, và nước tiêu toàn bộ hệ thống ra sông Luộc. |
| 12 | BHH12 | Cống Cầu Xe | Quang Trung, Tứ Kỳ, Hải Dương | N20046’39,1” E106027’46,6” | Kiểm tra nước sông Cầu Xe cấp cho SXNN và NTTS vùng hạ du huyện Ninh Giang và nước tiêu hệ thống ra sông Thái Bình. |

8. Sơ đồ vị trí các trạm quan trắc và dự báo:

Hình 1: Sơ đồ vị trí các trạm quan trắc và dự báo

I. KẾT QUẢ DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC TỪ NGÀY 01/08 - 07/08/2021

1.1. Thông tin chung

a) Đặc điểm khí tượng, thủy văn và nguồn nước

Theo bản tin dự báo nguồn nước, dự báo tình hình khí tượng, thủy văn và nguồn nước trong kỳ dự báo như sau:

- Chế độ mưa: Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, trong những ngày tới vùng dự án có diễn biến mưa như sau:

- Từ ngày 1/08 - 02/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi;

- Từ ngày 03-07/8, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng ngày 06/8 có mưa rào và dông vài nơi.

- Cũng theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, mực nước ở trạm Hà Nội có diễn biến tăng chậm và dao động từ 2,0 đến khoảng 3,0m. Trong thời gian dự báo (từ 01/08 - 7/08/2021), mực nước tại thượng lưu cống Xuân Quan dao động từ 1,95 đến khoảng 2,9 m; đồng thời có xu thế tăng nên sẽ tăng hơn mực nước thiết kế (1,85m).

b) Tóm tắt tình hình sản xuất nông nghiệp, thủy sản

Các địa phương trong vùng dự án đang trong thời cấp nước tưới dưỡng vụ Mùa (Từ ngày 11/7/2021 đến 28/10/2021).

c) Tình hình vận hàmh công trình thủy lợi

Tình hình vận hành các cống như sau:

- Xuân Quan :        KCHL +1,80 ÷ 2,20m

- Kênh Cầu   :        KCTL +1,60 ÷ 2,00m

- Bá Thủy      :        KCTL +1,20 ÷ 1,50m

- Neo             :        KCTL +1,10 ÷ 1,40m

- Cầu Xe, An Thổ:  KCTL +0,80 ÷ 1,00m hoặc gạn tháo

- Âu thuyền Cầu Cất :  Lấy nước ngược hoặc phục vụ giao thông thủy.

1.2. Kết quả dự báo chất lượng nước từ ngày 01/08 - 07/08/2021

a)  Dự báo thông số DO

| Biểu đồ dự báo DO | - 3/12 vị trí có hàm lượng DO trung bình đạt tiêu chuẩn nước phục vụ SXNN theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1 là Cống Xuân Quan, Cầu Cất và Cầu Xe; - 7/12 vị trí có hàm lượng DO hòa tan trung bình < 3 mg/l có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng của thủy sản gồm: Cống Xuân Thụy, Cầu Như Quỳnh, Cống Kênh Cầu, Cống Ngọc Đà, Ngọc Lâm, Phần Hà, Bình Lâu; - So với đợt 16, số vị trí có hàm lượng DO đạt tiêu chuẩn nước phục vụ SXNN theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT không tăng nhưng đã thay đổi vị trí (Cống Cầu Cất thay Cống An Thổ). Hàm lượng DO có xu thế tăng nhẹ (từ 0,08 – 0,81 mg/l). Điều đó cho thấy, chất lượng nước vẫn đang không còn ô nhiễm như đợt 16 nhưng chất lượng nước vẫn chưa được cải thiện nhiều. Nhất là tại các Cống Xuân Thụy (1,49 mg/l), Kênh Cầu (1,37 mg/l); Cống Ngọc Đà (1,66 mg/l) và Bình Lâu (1,44 mg/l). |
| --- | --- |

Bảng 2: Kết quả dự báo thông số DO tại các vị trí dự báo từ 01/08 - 07/08/2021

| TT | KH | Vị trí | Ngày dự báo | Trung bình |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1/8 | 2/8 | 3/8 | 4/8 | 5/8 | 6/8 | 7/8 |  |
| 1 | BHH1 | Cống Xuân Quan | 4.46 | 4.51 | 4.54 | 4.67 | 4.69 | 4.52 | 4.56 | 4.57 |
| 2 | BHH2 | Cống Xuân Thụy | 1.54 | 1.55 | 1.56 | 1.54 | 1.41 | 1.39 | 1.41 | 1.49 |
| 3 | BHH3 | Cầu Như Quỳnh | 2.03 | 2.05 | 2.06 | 2.09 | 2.10 | 1.91 | 1.93 | 2.02 |
| 4 | BHH4 | Cống Kênh Cầu | 1.35 | 1.39 | 1.42 | 1.38 | 1.37 | 1.35 | 1.33 | 1.37 |
| 5 | BHH5 | Cống Ngọc Đà | 1.72 | 1.70 | 1.69 | 1.76 | 1.69 | 1.52 | 1.50 | 1.66 |
| 6 | BHH6 | Cống Ngọc Lâm | 2.58 | 2.55 | 2.55 | 2.54 | 2.56 | 2.58 | 2.59 | 2.57 |
| 7 | BHH7 | Cống Phần Hà | 2.42 | 2.51 | 2.54 | 2.08 | 2.10 | 2.25 | 2.45 | 2.34 |
| 8 | BHH8 | Cống Bá Thủy | 3.50 | 3.51 | 3.52 | 3.27 | 3.29 | 3.30 | 3.31 | 3.39 |
| 9 | BHH9 | Cống Bình Lâu | 1.50 | 1.52 | 1.53 | 1.49 | 1.50 | 1.27 | 1.28 | 1.44 |
| 10 | BHH10 | Cống Cầu Cất | 4.08 | 4.07 | 4.06 | 3.99 | 4.45 | 4.37 | 4.29 | 4.19 |
| 11 | BHH11 | Cống An Thổ | 3.75 | 3.73 | 3.60 | 3.66 | 3.46 | 3.65 | 3.97 | 3.69 |
| 12 | BHH12 | Cống Cầu Xe | 4.34 | 4.52 | 4.40 | 4.15 | 4.15 | 4.22 | 4.04 | 4.26 |
| QCVN 08-MT:2015 cột B1 | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 4 |  |

Hình 2: Bản đồ dự báo thông số DO (01/08 - 07/08/2021)

b) Dự báo thông số BOD5

| Biểu đồ dự báo BOD5 | - 3/12 vị trí có hàm lượng BOD5 trung bình nằm trong QCVN 08-MT:2015/ BTNMT cột B1 là cống Xuân Quan, Cầu Cất và An Thổ. - 9/12 vị trí có hàm lượng BOD5 trung bình vượt QCVN từ 1,1 đến 2,6 lần, thuộc nguồn nước bị ô nhiễm (số vị trí ô nhiễm không tăng so với đợt 16). - So với đợt 16, hàm lượng BOD5 giảm tại hầu hết các vị trí; và vẫn duy trì ở mức cao như tại các vị trí Cống Ngọc Lâm (41,5 mg/l); Bình Lâu (39,5 mg/l). |
| --- | --- |

Bảng 3: Kết quả dự báo thông số BOD5 tại các vị trí dự báo từ 01/08 - 07/08/2021

| TT | KH | Vị trí | Ngày dự báo | Trung bình |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1/8 | 2/8 | 3/8 | 4/8 | 5/8 | 6/8 | 7/8 |  |
| 1 | BHH1 | Cống Xuân Quan | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.5 |
| 2 | BHH2 | Cống Xuân Thụy | 27.6 | 26.7 | 26.1 | 26.0 | 27.6 | 27.3 | 27.1 | 26.9 |
| 3 | BHH3 | Cầu Như Quỳnh | 16.1 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 15.8 |
| 4 | BHH4 | Cống Kênh Cầu | 20.1 | 20.4 | 20.1 | 20.0 | 19.8 | 19.6 | 19.5 | 19.9 |
| 5 | BHH5 | Cống Ngọc Đà | 28.7 | 30.3 | 30.3 | 30.4 | 31.2 | 32.2 | 33.4 | 30.9 |
| 6 | BHH6 | Cống Ngọc Lâm | 41.5 | 39.4 | 39.2 | 39.7 | 40.1 | 36.7 | 38.5 | 39.3 |
| 7 | BHH7 | Cống Phần Hà | 19.7 | 19.8 | 19.9 | 20.0 | 22.8 | 26.0 | 22.7 | 21.5 |
| 8 | BHH8 | Cống Bá Thủy | 33.1 | 32.7 | 32.2 | 32.4 | 32.7 | 33.7 | 34.6 | 33.0 |
| 9 | BHH9 | Cống Bình Lâu | 37.6 | 39.5 | 38.7 | 36.8 | 34.4 | 31.8 | 33.7 | 36.1 |
| 10 | BHH10 | Cống Cầu Cất | 9.5 | 9.8 | 9.6 | 9.2 | 8.3 | 8.0 | 9.1 | 9.1 |
| 11 | BHH11 | Cống An Thổ | 12.0 | 11.7 | 11.1 | 10.8 | 12.1 | 12.5 | 11.6 | 11.7 |
| 12 | BHH12 | Cống Cầu Xe | 15.0 | 15.3 | 15.3 | 14.4 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.2 |
| QCVN 08-MT:2015 cột B1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |

Hình 3: Bản đồ dự báo thông số BOD5 (01/08 - 07/08/2021)

c)  Dự báo thông số NH4+

| Biểu đồ dự báo NH4+ | - 1/12 vị trí có thông số NH4+ trung bình nằm trong QCVN 08-MT:2015/BTNMT là Bá Thủy; - 4/12 vị trí có thông số NH4+ trung bình vượt QCVN trên 10 lần (từ 14,6 đến 23 lần) tại các cống Bình Lâu, cống Xuân Thụy, Kênh Cầu, Ngọc Đà (ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng); - 2/12 vị trí có thông số NH4+ trung bình vượt QCVN từ 5 đến dưới 10 lần (6,4 – 6,8 lần): Như Quỳnh, Ngọc Lâm, Cống Phần Hà (ô nhiễm nghiêm trọng). - 3/12 vị trí có thông số NH4+ trung bình vượt QCVN dưới 5 lần (1,4 lần): cống Xuân Quan, An Thổ và Cầu Xe (nguồn nước bị ô nhiễm). |
| --- | --- |

Bảng 4: Kết quả dự báo thông số NH4+ tại các vị trí quan trắc từ 01/08 - 07/08/2021

| TT | KH | Vị trí | Ngày dự báo | Trung bình |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1/8 | 2/8 | 3/8 | 4/8 | 5/8 | 6/8 | 7/8 |  |
| 1 | BHH1 | Cống Xuân Quan | 1.17 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.17 |
| 2 | BHH2 | Cống Xuân Thụy | 20.40 | 20.91 | 20.16 | 20.17 | 20.46 | 20.89 | 21.89 | 20.70 |
| 3 | BHH3 | Cầu Như Quỳnh | 5.85 | 5.82 | 6.02 | 5.74 | 5.81 | 5.68 | 5.46 | 5.77 |
| 4 | BHH4 | Cống Kênh Cầu | 14.73 | 15.00 | 14.96 | 14.91 | 12.88 | 12.24 | 12.13 | 13.84 |
| 5 | BHH5 | Cống Ngọc Đà | 13.32 | 14.23 | 13.59 | 12.14 | 12.54 | 12.25 | 13.87 | 13.13 |
| 6 | BHH6 | Cống Ngọc Lâm | 4.53 | 3.68 | 3.74 | 3.82 | 3.61 | 3.76 | 3.80 | 3.85 |
| 7 | BHH7 | Cống Phần Hà | 6.03 | 6.09 | 6.17 | 6.21 | 5.99 | 6.22 | 6.34 | 6.15 |
| 8 | BHH8 | Cống Bá Thủy | 0.93 | 0.91 | 0.63 | 0.75 | 0.99 | 0.61 | 0.70 | 0.79 |
| 9 | BHH9 | Cống Bình Lâu | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 11.98 | 12.61 | 13.49 | 13.35 |
| 10 | BHH10 | Cống Cầu Cất | 2.18 | 2.54 | 2.30 | 2.48 | 2.08 | 2.45 | 2.38 | 2.35 |
| 11 | BHH11 | Cống An Thổ | 1.04 | 1.00 | 1.02 | 1.02 | 1.07 | 1.05 | 0.94 | 1.02 |
| 12 | BHH12 | Cống Cầu Xe | 1.30 | 1.18 | 1.19 | 1.03 | 1.25 | 1.19 | 1.11 | 1.18 |
| QCVN 08-MT:2015 cột B1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |

Hình 4: Bản đồ dự báo thông số NH4+ (01/08 - 07/08/2021)

II. CÁC KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

i) Những vị trí ô nhiễm cần được chú ý khi điều hành lấy nước

- Về thông số DO: 7/12 vị trí có hàm lượng DO hòa tan trung bình < 3 mg/l có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng của thủy sản gồm: Cống Xuân Thụy, Cầu Như Quỳnh, Cống Kênh Cầu, Cống Ngọc Đà, Ngọc Lâm, Phần Hà, Bình Lâu. So với đợt 16, số vị trí có hàm lượng DO đạt tiêu chuẩn nước phục vụ SXNN theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT không tăng nhưng đã thay đổi vị trí (Cống Cầu Cất thay Cống An Thổ). Hàm lượng DO có xu thế tăng nhẹ (từ 0,08 – 0,81 mg/l). Điều đó cho thấy, chất lượng nước vẫn đang không còn ô nhiễm như đợt 16 nhưng chất lượng nước vẫn chưa được cải thiện nhiều. Nhất là tại các Cống Xuân Thụy (1,49 mg/l), Kênh Cầu (1,37 mg/l); Cống Ngọc Đà (1,66 mg/l) và Bình Lâu (1,44 mg/l).

- Về thông số BOD5: 9/12 vị trí có hàm lượng BOD5 trung bình vượt QCVN từ 1,1 đến 2,6 lần, thuộc nguồn nước bị ô nhiễm (số vị trí ô nhiễm không tăng so với đợt 16). So với đợt 16, hàm lượng BOD5 giảm tại hầu hết các vị trí; và vẫn duy trì ở mức cao như tại các vị trí Cống Ngọc Lâm (41,5 mg/l); Bình Lâu (39,5 mg/l).

- Về thông số NH4+:  4/12 vị trí có thông số NH4+ trung bình vượt QCVN trên 10 lần (từ 14,6 đến 23 lần) tại các cống Bình Lâu, cống Xuân Thụy, Kênh Cầu, Ngọc Đà (ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng); 2/12 vị trí có thông số NH4+ trung bình vượt QCVN từ 5 đến dưới 10 lần (6,4 – 6,8 lần): Như Quỳnh, Ngọc Lâm, Cống Phần Hà (ô nhiễm nghiêm trọng); 3/12 vị trí có thông số NH4+ trung bình vượt QCVN dưới 5 lần (1,4 lần): cống Xuân Quan, An Thổ và Cầu Xe (nguồn nước bị ô nhiễm). So với đợt 16, hàm lượng NH4+ có vẫn ở mức cao và chỉ có 1 điểm (Ba Thủy) đạt TCCP.

Về xu hướng diễn biến chất lượng nước: hàm lượng các thông số dự báo tăng nhẹ hàm lượng DO, và giảm hàm lượng BOD5, NH4+ (so với đợt 16 vẫn duy trì ở mức cao) và chất lượng nước mặt trong hệ thống vẫn đang tiếp tục bị ô nhiễm.

Có thể thấy, tình trạng xả thải vào nguồn nước mặt trong hệ thống có diễn biến phức tạp, nên gây ô nhiễm cục bộ tại một số vị trí như Bình Lâu, cống Xuân Thụy, Kênh Cầu, Ngọc Đà, Cầu Cất. Hơn nữa, đây là thời kỳ không có lượng nước cấp cho hệ thống từ thượng nguồn và xu thế diễn biến mực nước tại thượng lưu cống Xuân Quan thấp hơn mực nước thiết kế nên sẽ hạn chế trong việc lấy nước; mực nước hạ lưu các cống Cầu Xe và An Thổ cũng thấp hơn mực nước thượng lưu nên cũng không thể lấy nước ngược. Do vậy, chất lượng nước mặt trong hệ thống vẫn chưa được cải thiện mà tiếp tục ô nhiễm.

ii) Về vận hành tưới tiêu

Công tác vận hành tưới tiêu đối với các công trình chính như sau:

- Tại cống Xuân Quan, mực nước sông Hồng thấp hơn mực nước thiết kế và tại một số thời điểm trong ngày mực nước thượng lưu thấp hơn so với mực nước trong hệ thống nên đóng cống Xuân Quan để giữ nước trong hệ thống.

- Hai cống Cầu Xe và An Thổ có thể tranh thủ để lấy nước ngược (nếu mực nước hạ lưu cao hơn thượng lưu) để cấp nước cho hệ thống. Các ngày còn lại phải đóng cống để giữ nước hoặc mở cống tiêu nước đệm trong trường hợp nước bị ô nhiễm nặng.

- Các đơn vị quản lý cống Xuân Thụy, Ngọc Đà, Kênh Cầu, Bá Thủy, Phần Hà và Bình Lâu có nhu cầu xả nước cần liên hệ với Công ty Bắc Hưng Hải để có phương án tiêu nước thải và thông báo cho các địa phương để hạn hạn chế lấy nước vào thời điểm mở các cống nêu trên.

- Các đơn vị khai thác CTTL cần kiểm tra để phát hiện trường hợp các doanh nghiệp lợi dụng thời điểm hệ thống mở cống lấy nước để xả thải.